**Künstlerischer Wettbewerb Strahlentherapie Klinikum Klagenfurt**

**Begehungsprotokoll vom 10.03.2017**

Anwesendes Preisgericht laut Ausschreibung

Prim.Dr. Wolfgang Raunik – kurzfristig

DI Dietmar Müller

DI Peter Pabinger

MMag. Wolfgang Likar

Die anwesenden Wettbewerbsteilnehmer werden namentlich nicht angeführt.

Nachstehende Ergänzungen werden festgelegt:

* Im Bereich der Außenanlagen ist über dem Unterirdischen Gang eine max. Belastung von 300-400 kg/m³ zu lässig.
* Die genieteten Fassadenplatten können durch geeigneten Platten anderer Fabrikate ersetzt werden.
* An der Fassade und auf dem Trapezblechdach dürfen keine Zusatzgewichte aufgebracht werden, bei Bedarf müssten separate Unterkonstruktionen aus Stahl errichtet werden.

Klagenfurt am 20.03.2017